## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч №21 ПС-Ангарская | 6 (6.3) | 14,30 2024.01.01 | 15,14 2024.01.01 | В | 0.73 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 21 ПС-Ангарская | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 500 |  | В3 2024-01-01 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское подразделение | ВЛ | ПС 110/35/6 ЗГО, яч. 20 | 6 (6.3) | 18,00 2024.01.11 | 02,00 2024.01.12 | В | 8 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 20 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1208 |  | В6 2024-01-11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Зелёный берег, яч. 15 | 10 (10.5) | 14,00 2024.01.12 | 16,55 2024.01.12 | В | 2.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.15 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 2769 |  | В34 2024-01-12 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Речники 1" | 6 (6.3) | 15,07 2024.01.13 | 22,56 2024.01.13 | В | 7.82 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Речники 1" яч.№26 ПС "Лена | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 1308 |  | В25 2024-01-13 | 3.4.8 | 4.12 | 0
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 №1, яч. 17 | 6 (6.3) | 13,20 2024.01.17 | 14,50 2024.01.17 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 17 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4 | 446 | 0 | 906 |  | В3 2024-01-17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 03,40 2024.01.20 | 07,06 2024.01.20 | В | 3.43 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 12 | 392 | 0 | 4100 |  | В34 2024-01-20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 04,55 2024.01.20 | 09,35 2024.01.20 | В | 4.67 | ВЛ 35 кВ Отпайка на п. Тальники | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 10 | 341 | 1 | 350 |  | В9 2024-01-20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | "Северный" яч. №11 ПС №1 | 6 (6.3) | 22,10 2024.01.20 | 23,30 2024.01.20 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Северный | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 8 | 396 | 0 | 2.2 |  | В3 2024-03-20 | 3.4.8 | 4.12 | 0
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети п. Магистральный | ВЛ | фидер № 11 Посёлок от ПС 35/10 Казачинская. | 10 (10.5) | 20,08 2024.01.22 | 21,34 2024.01.22 | В | 1.43 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 11 Посёлок от ПС 35/10 Казачинская | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 5 | 689 | 0 | 2987 |  | В24 2024-01-22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Электрокотельная, яч.10 АБЗ | 10 (10.5) | 13,30 2024.01.23 | 18,30 2024.01.23 | В | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.10 АБЗ | 0 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 0 | 2517 |  | В32 2024-01-23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 №1, яч. 11 | 6 (6.3) | 09,30 2024.01.27 | 10,45 2024.01.27 | В | 1.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 11 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 6 | 398 | 0 | 2265 |  | В3 2024-01-27 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь