**О наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше, МВт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Центр питания** | **Разрешенная мощность** | **Потребляемая мощность** | **Объем свободной мощности** |
| за 1 квартал 2017 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,55 | 4,58 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,62 | 1,38 |
| за 2 квартал 2017 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,56 | 4,57 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,63 | 1,37 |
| за 3 квартал 2017 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,56 | 4,57 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,63 | 1,37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за 4 квартал 2017 года | ПС 110/35/10кВ "Ангарская", Фидер "Савватеевский", РУ - 35кВ, яч.№ 8 | 18,62 | 12,95 | 5,7 |
| ТЭЦ-11 110/35/10кВ ЗРУ-35 кВ яч. 9, яч.10 | 40,00 | 25,0 | 15,0 |
| ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина, РУ - 35кВ, яч. 1 | 8,13 | 3,56 | 4,57 |
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А", "Мелькомбинат-Б" | 18,60 | 12,32 | 6,28 |
| ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7,83 | 4,85 | 2,98 |
| ПС-110/35/10кВ "Туристская", РУ 35кВ, ф. "Н.Кочергат" | 4,00 | 2,63 | 1,37 |

**Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединений потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | 1. Техническое перевооружение и реконструкция    1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | 1. **Новое строительство**    1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | **Всего** |
| за I квартал 2017 года | Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" в с. Бугульдейка, Ольхонский район | 0 км | Монтаж трансформатора мощностью 16 МВА, блок выключателя 35кВ на ПС-35/10кВ "Мелькомбинат", г. Тайшет | 0 МВА | 0 |
| Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске | 0 км | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ "Троллейбусник" | 0 км | 0 |
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-Чуйский район | 0 км |  |  | 0 |
| Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск | 0 км |  |  |  |
| за II квартал 2017 года | Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" в с. Бугульдейка, Ольхонский район | 0 км | Монтаж трансформатора мощностью 16 МВА, блок выключателя 35кВ на ПС-35/10кВ "Мелькомбинат", г. Тайшет | 0 МВА | 0 |
|  | Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске | 0 км | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ "Троллейбусник" | 0 км | 0 |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-Чуйский район | 0 км |  |  | 0 |
|  | Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск | 0 км |  |  |  |
| за III квартал 2017 года | Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" в с. Бугульдейка, Ольхонский район | 0 км | Монтаж трансформатора мощностью 16 МВА, блок выключателя 35кВ на ПС-35/10кВ "Мелькомбинат", г. Тайшет | 0 МВА | 0 |
|  | Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске | 0 км | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ "Троллейбусник" | 0 км | 0 |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-Чуйский район | 0 км |  |  | 0 |
|  | Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск | 0 км |  |  |  |
| за IV квартал 2017 года | Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" в с. Бугульдейка, Ольхонский район |  | Монтаж трансформатора мощностью 16 МВА, блок выключателя 35кВ на ПС-35/10кВ "Мелькомбинат", г. Тайшет |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске |  | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ "Троллейбусник" |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-Чуйский район |  |  |  |  |
|  | Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск |  |  |  |  |