Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| 2016 г. | 2017 г.(за 10 мес.) | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 2998 | 764 | -2062 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 21 | 8 | -13 |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 1545 | 169 | -1376 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1381 | 291 | -1090 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 51 | 296 | 245 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 107 | 56 | -51 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 1 | 1 | 0 |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 33 | 11 | -22 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 68 | 34 | -34 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 5 | 10 | 5 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi, план) | 4298 | 4572 | 274 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 16 | 8 | -8 |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 162 | 256 | 94 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1400 | 1456 | 56 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 2720 | 2860 | 140 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi, план) | 1072 | 1143 | 71 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 2 | 1 | -1 |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 40 | 64 | 24 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 350 | 364 | 14 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 680 | 715 | 35 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |

2.2.Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaidi, план) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi, план) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Всего по сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главного инженера В.В. Крупнов