## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч № 10 ПС Тяговая-26 | 10 (10.5) | 08,05 2020.01.03 | 08,35 2020.01.03 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 10 ПС-Тяговая-26 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | В5 2020-01-03 | 3.4.7.3 | 4.11,4.12 | 1
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 Пансионат-Б от РП-10 Маркова | 10 (10.5) | 11,30 2020.01.10 | 13,15 2020.01.10 | В | 1.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 Пансионат-Б от РП-10 Маркова | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1342 |  | В30 2020-01-10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 09,13 2020.01.12 | 10,15 2020.01.12 | В | 1.03 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 250 |  | B25 2020-01-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | КЛ | яч. 24 от ПС Западная-3 | 6 (6.3) | 15,15 2020.01.17 | 22,35 2020.01.17 | В | 7.33 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 24 от ПС Западная-3 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 705 |  | В8 2020-01-17 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | яч. № 3 фидер № 103 МК-131 от ЗРУ-10 РЭС Магистральный | 10 (10.5) | 13,30 2020.01.21 | 16,35 2020.01.21 | В | 3.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 3 фидер № 103 МК-131 от ЗРУ-10 РЭС Магистральный | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 252 |  | В20 2020-01-21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | яч № 14 ПС-РРЗ | 6 (6.3) | 14,25 2020.01.22 | 15,40 2020.01.22 | В | 1.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 14 ПС-РРЗ | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 2349 |  | В8 2020-01-22 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | яч. № 14 от ПС РРЗ | 10 (10.5) | 14,25 2020.01.22 | 15,40 2020.01.22 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 14 от ПС "РРЗ | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 2349 |  | В8 2020-01-22 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | КЛ | яч. 36 от ПС ЗСМ | 10 (10.5) | 11,50 2020.01.25 | 12,45 2020.01.25 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 36 от ПС ЗСМ | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1 | 2999 | 0 | 789 |  | В17 2020-01-25 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.14 "Патроны Б" | 10 (10.5) | 15,10 2020.01.29 | 17,15 2020.01.29 | В | 2.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ Патроны Б | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2517 | ООО "АктивЭнерго" | В32 2019-10-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.7 Патроны А | 10 (10.5) | 15,10 2020.01.29 | 16,15 2020.01.29 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ Патроны А | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3021 |  | В31 2020-01-29 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 220 Аэропорт-2 от ПС Осетрово | 10 (10.5) | 09,35 2020.02.10 | 15,37 2020.02.10 | В | 6.03 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 220 Аэропорт-2 от ПС Осетрово | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 201 |  | В21 2020-02-10 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
12 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | яч. 9 фидер №309 Телевышка | 6 (6.3) | 12,45 2020.02.10 | 13,32 2020.02.10 | В | 0.78 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 9 фидер №309 Телевышка | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 101 |  | В22 2020-02-10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
13 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 9 от ПС Савватеевка | 10 (10.5) | 15,00 2020.02.10 | 18,15 2020.02.10 | В | 3.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 9 от ПС Савватеевка | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 671 |  | В5 2020-02-10 | 3.4.13.3 | 4.14 | 1
14 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ул. Краснопартизанская от КТП-70 Первомайская | 0.38 | 17,10 2020.02.10 | 18,00 2020.02.10 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ фидер ул. Краснопартизанская от КТП-70 Первомайская | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58 |  | В14 2020-02-10 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
15 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 18 Судоверфь Б от ПС Листвянка | 10 (10.5) | 07,20 2020.02.19 | 09,00 2020.02.19 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 18 Судоверфь Б от ПС Листвянка | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 3021 |  | В29 2020-02-19 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
16 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | яч. 14 Северное ЛПХ | 10 (10.5) | 10,00 2020.02.20 | 10,40 2020.02.20 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 14 Северное ЛПХ | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 2 | 670 | 0 | 822 |  | В20 2020-02-20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
17 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "Пионерская-Саватеевка" от ПС110/10 "Пионерская" | 10 (10.5) | 12,10 2020.02.25 | 17,35 2020.02.25 | В | 5.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Пионерская-Саватеевка" от ПС110/10"Пионерская | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 839 |  | В-5 25.02.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 15 от РП-5 | 6 (6.3) | 08,43 2020.03.01 | 10,25 2020.03.01 | В | 1.7 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 15 от РП-5 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1007 |  | В5 2020-03-01 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
19 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | "ф.№1" ВЛ-10кВ от ПС110/35/10 "Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 05,55 2020.03.06 | 10,00 2020.03.06 | В | 4.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№1" от ПС110/35/10 "Тяговая-Зима | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 839 |  | В-12 06.03.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
20 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | РП | РП-47 | 6 (6.3) | 12,00 2020.03.12 | 14,17 2020.03.12 | В | 2.28 | РП 6 (6.3) кВ 47 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 302 |  | в31 2020-03-12 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
21 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч № 28 ПС-Промышленная | 6 (6.3) | 16,55 2020.03.12 | 18,15 2020.03.12 | В | 1.33 | КЛ 6 (6.3) кВ яч № 28 ПС-Промышленная | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 503 |  | в6 2020-03-12 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
22 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ЦРП-2" | 10 (10.5) | 04,35 2020.03.17 | 09,15 2020.03.17 | В | 4.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "ЦРП-2 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 0 | 839 |  | В25 2020-03-17 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
23 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | Яч. №9 ПС "Вокзальная" | 10 (10.5) | 12,30 2020.03.17 | 14,30 2020.03.17 | В | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ "РП-4, яч.9 - ТП-121, яч. 3 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 1 | 2646 | 0 | 1290 |  | В5 2020-03-17 | 3.4.8.5 | 4.12, 4.13 | 0
24 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№18" от ПС 110/10 "ЗСМ" яч. №18 | 10 (10.5) | 13,20 2020.03.19 | 14,05 2020.03.19 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№18" от ПС 110/10 "ЗСМ" яч. №18 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1342 |  | В-17 19.03.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5" | 35 | 08,10 2020.03.20 | 12,03 2020.03.20 | В | 3.88 | ВЛ 35 кВ "ГПП-2яч№29-РП5 | 0 | 0 | 10070 | 0 | 0 | 10070 | 0 | 8 | 0 | 10062 | 0 | 14683 |  | В-5 20.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
26 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | яч. № 18 фидер нулевой от ЦРП "Западный" | 10 (10.5) | 14,30 2020.03.24 | 16,30 2020.03.24 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 18 фидер нулевой от ЦРП Западный | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 336 |  | В14 2020-03-24 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
27 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС 35/6 "Большая Речка" | 6 (6.3) | 18,00 2020.03.24 | 19,20 2020.03.24 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 4 от ПС 35/6 "Большая Речка | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 3524 |  | В32 2020-03-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
28 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 22,12 2020.03.31 | 19,35 2020.04.01 | В | 21.38 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 4061 |  | В - 27 31.03.2020 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
29 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 19,45 2020.04.01 | 12,25 2020.04.02 | В | 16.67 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 4061 |  | В38 2020-04-03 | 3.4.12.5 | 4.12, 4.14 | 0
30 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Северная ЛПХ | 10 (10.5) | 17,30 2020.04.02 | 19,55 2020.04.02 | В | 2.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ Северная ЛПХ от ПС Окунайская | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 860 |  | В22 2020-04-02 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
31 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Райкомхоз яч. № 5 от ПС Жигалово | 10 (10.5) | 17,48 2020.04.04 | 18,25 2020.04.04 | В | 0.62 | ВЛ 10 (10.5) кВ Райкомхоз яч. 5 от ПС Жигалово | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 2215 |  | В29 2020-04-04 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
32 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер № 111 Мостовик от ПС Лена | 6 (6.3) | 01,15 2020.04.05 | 04,20 2020.04.05 | В | 3.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 111 Мостовик от ПС Лена | 0 | 0 | 3872 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 0 | 1309 |  | В21 2020-04-06 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
33 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 02,40 2020.04.05 | 03,50 2020.04.05 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Светлячки-Горячий Ключ | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 839 |  | В32 2020-04-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
34 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | фидер № 2 от ЭЧ-44 | 10 (10.5) | 03,10 2020.04.05 | 05,50 2020.04.05 | В | 2.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 2 от ЭЧ-44 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 2 | 755 | 0 | 1175 |  | В33 2020-04-06 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
35 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Кирова" ф. №206 ПС "Осетрово" | 10 (10.5) | 17,45 2020.04.08 | 21,55 2020.04.08 | В | 4.17 | ВЛ 10 (10,5) кВ ф. № 206 от ПС Осетрово | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 1 | 2549 | 0 | 840 |  | B20 2020-04-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
36 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | КЛ | фидер Дом№ 16 от ТП-3-7 | 0.38 | 15,10 2020.04.09 | 00,15 2020.04.10 | В | 9.08 | КЛ 0.38 кВ фидер Дом № 16 от ТП-3-7 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 242 |  | В11 2020-04-10 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
37 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | КЛ | КЛ-0,4кВ "ф. до №16" | 0.38 | 15,10 2020.04.09 | 22,25 2020.04.09 | В | 7.25 | КЛ 0.38 кВ "ф. до №16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 242 |  | В - 11 09.04.2020 | 3.4.8.1 | 4.14,4.12 | 0
38 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ф 10 ПС-Половина | 10 (10.5) | 07,25 2020.04.12 | 13,16 2020.04.12 | В | 5.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф 10 ПС-Половина | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 500 |  | в8 2020-04-12 | 3.4.10 | 4.11 | 0
39 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 26 ГПП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2020.04.12 | 11,00 2020.04.12 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ яч № 26 ГПП-1 | 0 |  | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 500 |  | в5 2020-04-12 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
40 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | отпайка ВЛ-10 кВ Игнино-Карымск от ВЛ-10 кВ Игнино-СТФ | 10 (10.5) | 15,45 2020.04.12 | 20,10 2020.04.12 | В | 4.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка Игнино-Карымск от ВЛ-10 кВ Игнино-СТФ | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 436 |  | В11 2020-04-12 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
41 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "Посёлок" яч№9 ПС"35/10 "Бугульдейка" | 10 (10.5) | 17,30 2020.04.13 | 18,00 2020.04.13 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Посёлок | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 453 |  | В -29 13.04.2020 | 3.4.10 | 4.12 | 0
42 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КВЛ | КВЛ -10кВ яч№13 от ПС"Тяговая - 25" | 10 (10.5) | 13,40 2020.04.15 | 03,25 2020.04.16 | В | 13.75 | КВЛ 10 (10.5) кВ яч№13 от ПС"Тяговая - 25 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 420 |  | В - 5 15.04.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
43 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КВЛ | яч № 13 ПС-Тяговая-25 | 10 (10.5) | 04,05 2020.04.16 | 15,00 2020.04.16 | В | 10.92 | КВЛ 10 (10.5) кВ яч № 13 Пс-Тяговая-25 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 420 |  | В5 2020-04-16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
44 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТП | ТП№197 п. Мальта | 10 (10.5) | 16,20 2020.04.16 | 21,05 2020.04.16 | В | 4.75 | ТП 10 (10.5) кВ №197 п.Мальта | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 |  | В-6 16.04.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
45 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | яч. 14 Северное ЛПХ от ПС Окунайка | 10 (10.5) | 18,30 2020.04.17 | 03,00 2020.04.18 | В | 8.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 14 Северный ЛПХ от ПС Окунайка | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 839 |  | В21 2020-04-20 | 3.4.8 | 4.12 | 0
46 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 17 от УПС-4 | 6 (6.3) | 18,50 2020.04.17 | 00,27 2020.04.18 | В | 5.62 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 17 от УПС-4 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 1007 |  | В5 2020-04-20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
47 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 "Радиостанция №1" ЗРУ-6 кВ №3 яч.3 "Мегет" "Предприятий" | 6 (6.3) | 16,30 2020.04.18 | 18,00 2020.04.18 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Предприятий | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 |  | В-7 18.04.2020 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
48 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Судоверфь от ПС Жигалово | 10 (10.5) | 10,45 2020.04.19 | 11,38 2020.04.19 | В | 0.88 | ВЛ 10 (10.5) кВ Судоверфь от ПС Жигалово | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 1863 |  | В31 2020-04-20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
49 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 21 от ПС Вокзальная | 10 (10.5) | 11,30 2020.04.19 | 12,00 2020.04.19 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 21 от ПС Вокзальная | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 587 |  | В6 2020-04-20 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
50 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" ИЭС | ВЛ | яч.3 "Док" ПС-Смоленщина | 10 (10.5) | 21,15 2020.04.20 | 02,25 2020.04.21 | В | 5.17 | КЛ 10 (10.5) кВ оп. 31 и оп.33 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 19 | 1800 | 0 | 3021 |  | В34 2020-04-20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
51 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 4 от ПС-7 | 6 (6.3) | 20,50 2020.04.21 | 22,15 2020.04.21 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 4 от ПС-7 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 856 |  | В7 2020-04-22 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
52 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ф № 5 ПС-Стеклозавод | 6 (6.3) | 19,10 2020.04.23 | 21,10 2020.04.23 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф № 5 ПС-Стеклозавод | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 1702 |  | в16 2020-04-23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
53 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч.10 "АБЗ" ПС 110/35/10 "Электрокотельная" | 10 (10.5) | 08,20 2020.04.28 | 08,58 2020.04.28 | В | 0.63 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 27 | 3200 | 0 | 2517 |  | В30 2020-04-28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
54 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" П | 35 | 18,10 2020.04.30 | 20,10 2020.04.30 | В | 2 | ВЛ 35 кВ "Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 352 |  | В -53 30.04.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
55 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС "Тяговая-Тайшет-Запад." | 10 (10.5) | 17,33 2020.05.02 | 19,51 2020.05.02 | В | 2.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 от ПС Тяговая-Тайшет-Запад | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1342 |  | В20 2020-05-04 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
56 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. № 4 Посёлок от ПС Быстрое | 6 (6.3) | 18,40 2020.05.02 | 20,15 2020.05.02 | В | 1.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 4 от ПС Быстрое | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 538 | 0 | 302 |  | В37 2020-05-04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
57 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. № 7 от ПС-7 | 10 (10.5) | 12,45 2020.05.04 | 14,25 2020.05.04 | В | 1.67 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. № 7 от ПС-7 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 705 |  | В5 2020-05-04 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
58 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 19 фидер Киренск-2-1 от КРУН-10 | 10 (10.5) | 07,50 2020.05.10 | 10,10 2020.05.10 | В | 2.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 19 фидер Киренск-2-1 от КРУН-10 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 671 |  | В23 2020-05-11 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.12 | 0
59 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | фидер № 5 от ПС Тяговая-Зима | 10 (10.5) | 11,50 2020.05.10 | 12,45 2020.05.10 | В | 0.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 5 от ПС Тяговая-Зима | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 6 | 1314 | 0 | 1561 |  | В11 2020-05-10 | 3.4.10 | 4.12 | 0
60 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер №803 Мостоотряд-5 от ПС Тговая-83 Якурим | 10 (10.5) | 19,10 2020.05.12 | 20,50 2020.05.12 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 803 Мостоотряд-5 ПС Тяговая-83 Якурим | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 587 |  | В22 2020-05-12 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
61 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | отпайка на ПС Уда-2 от ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | 35 | 20,50 2020.05.12 | 22,45 2020.05.12 | В | 1.92 | ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Уда-2 от ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 5 | 1048 | 0 | 881 |  | В14 2020-05-12 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
62 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Онот-Тальники | 35 | 16,15 2020.05.13 | 23,33 2020.05.13 | В | 7.3 | ВЛ 35 кВ отпайка на ПС-Тальники | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 294 |  | В8 2020-05-13 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
63 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 35 | 16,50 2020.05.13 | 21,22 2020.05.13 | В | 4.53 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 2340 |  | В27 2020-05-13 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
64 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Туристская-Н.Кочергат | 35 | 21,37 2020.05.14 | 01,57 2020.05.15 | В | 4.33 | ВЛ 35 кВ Туристская-Н.Кочергат | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 2500 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В38 2020-05-14 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
65 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 06,00 2020.05.15 | 19,14 2020.05.15 | В | 13.23 | ВЛ 35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 881 |  | В32 2020-05-16 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
66 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Савватеевка | 35 | 06,00 2020.05.15 | 08,30 2020.05.15 | В | 2.5 | ВЛ 35 кВ Савватеевка | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 10 | 3770 | 0 | 4699 |  | В5 2020-05-15 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
67 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Туристкая-Н. Кочергат | 35 | 06,35 2020.05.15 | 01,44 2020.05.16 | В | 19.15 | ВЛ 35 кВ Туристкая-Н. Кочергат | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 1762 |  | В35 2020-05-15 | 3.4.12.5 | 4.12, 4.4 | 0
68 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 4 от ПС Жемчужная | 10 (10.5) | 10,20 2020.05.15 | 12,20 2020.05.15 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 от ПС Жемчужная | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 12 | 3238 | 0 | 1678 |  | В38 2020-05-15 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
69 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 19,50 2020.05.15 | 14,50 2020.05.16 | В | 19 | ВЛ 35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 881 |  | В33 2020-05-16 | 3.4.11 | 4.13, 4.4 | 0
70 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 9 от ПС Вокзальная | 10 (10.5) | 04,00 2020.05.16 | 05,49 2020.05.16 | В | 1.82 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. № 9 от ПС Вокзальная | 0 | 0 | 2647 | 2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 1762 |  | В7 2020-05-16 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
71 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | КЛ | яч № 31 ПС-ОКА | 10 (10.5) | 11,55 2020.05.28 | 14,15 2020.05.28 | В | 2.33 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-14/1-ТП-13/1 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1500 |  | В12 2020-05-28 | 3.4.8 | 4.4 | 0
72 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС Тяговая Улькан Фидер 10 кВ "КЛТХ" | 10 (10.5) | 09,45 2020.05.29 | 13,35 2020.05.29 | В | 3.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 2 | 348 | 0 | 240 |  | В21 2020-05-29 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
73 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 10,20 2020.05.29 | 16,27 2020.05.29 | В | 6.12 | ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 8 | 4366 | 0 | 1940 |  | В26 29.05.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
74 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ- 6 кВ яч.2 от ПС35/6 "№4" | 6 (6.3) | 03,50 2020.06.01 | 04,30 2020.06.01 | В | 0.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч.2 от ПС35/6 "№4 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 604 |  | В-5 01.06.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
75 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ- 6 кВ яч.2 от ПС35/6 "№4" | 6 (6.3) | 05,20 2020.06.01 | 05,55 2020.06.01 | В | 0.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч.2 от ПС35/6 "№4 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 503 |  | В-6 01.06.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
76 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/20/10 "Жигалово", ф Райкомхоз | 10 (10.5) | 06,35 2020.06.01 | 12,16 2020.06.01 | В | 5.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Райкомхоз ПС-Жигалово | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 1800 |  | В30 2020-06-01 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
77 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | РП | "Мусковит-Луговка" | 35 | 19,50 2020.06.01 | 11,28 2020.06.02 | В | 15.63 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 180 |  | В-26 01.06.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
78 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС Тяговая - 82 яч. № 8 "ВЛ-10 кВ "ПС Тяговая 82 - Водозабор" | 10 (10.5) | 14,32 2020.06.02 | 16,15 2020.06.02 | В | 1.72 | ВЛ 10 кВ (10.5) Водозабор | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 4 | 596 | 0 | 580 |  | В 20 2020-06-02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
79 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 16,00 2020.06.02 | 22,58 2020.06.02 | В | 6.97 | ВЛ 35 кВ Косая Степь-бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 300 |  | В29 2020-06-02 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
80 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС110/35/10 "Усть-Орда ВЛ-10кВ "СХТ" | 10 (10.5) | 20,40 2020.06.07 | 21,23 2020.06.07 | В | 0.72 | ВЛ 10 (10.5) кВ "СХТ | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 2014 |  | В-32 07.06.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
81 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | КЛ | ПС"Центральная"яч№114 ТП№2538 "ОДКБ" | 10 (10.5) | 21,34 2020.06.07 | 21,34 2020.06.07 | В | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП№2538 "ОДКБ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 |  | В-35 07.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
82 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 23,35 2020.06.07 | 23,48 2020.06.07 | В | 0.22 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 176 |  | В-27 07.06.2020 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
83 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Мама | 35 | 02,35 2020.06.08 | 09,37 2020.06.08 | В | 7.03 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1200 |  | в29 2020-06-08 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1
84 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС-Ручей Тяговая -81 (ВСЖД) ф.Янталь-2 (ОКЭ) п. Янталь (Янтальлес) | 35 | 08,56 2020.06.08 | 09,30 2020.06.08 | В | 0.57 | ВЛ 35 кВ ф Янталь-2 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 1500 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл) | В25 2020-06-08 | 3.4.14 | 4.21 | 1
85 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 14,25 2020.06.08 | 20,45 2020.06.08 | В | 6.33 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 235 |  | В30 2020-06-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
86 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС110/35/10 "Еланцы" яч№1А Ф Школа-1 | 10 (10.5) | 14,35 2020.06.08 | 17,10 2020.06.08 | В | 2.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ Школа-1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 302 |  | В31 2020-06-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
87 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 10,58 2020.06.11 | 19,00 2020.06.11 | В | 8.03 | ВЛ 35 кВ отпайка на Тальники | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 1000 |  | В8 2020-06-11 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
88 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 15,29 2020.06.11 | 20,45 2020.06.11 | В | 5.27 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 2215 |  | В26 2020-06-11 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
89 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 17,04 2020.06.16 | 17,49 2020.06.16 | В | 0.75 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 1 | 45 | 4374 | 0 | 2215 |  | В26 2020-06-16 | 3.4.12.2,3.4.7.3 | 4.12,4.14 | 1
90 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.7 Патроны А | 10 (10.5) | 07,50 2020.06.17 | 16,20 2020.06.17 | В | 8.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.7 Патроны А | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3021 |  | В31 2020-06-17 | 3.4.8 | 4.4 | 0
91 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС-Летняя яч.14 "Патроны Б" | 10 (10.5) | 07,50 2020.06.17 | 16,25 2020.06.17 | В | 8.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.14 Патроны Б | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1342 | ООО "АктивЭнерго" | В32 2020-06-17 | 3.4.8 | 4.4 | 0
92 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 08,19 2020.06.18 | 16,45 2020.06.18 | В | 8.43 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭс-Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 2200 |  | В26 2020-06-18 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.14 | 1
93 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 35 | 09,50 2020.06.21 | 15,20 2020.06.21 | В | 5.5 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1000 |  | В26 2020-06-21 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
94 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ВВ-10 кВ на ВЛ-10кВ от яч. 10 ПС "Тяговая-26" | 10 (10.5) | 10,30 2020.06.26 | 17,00 2020.06.26 | В | 6.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВВ-10 кВ | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 24 | 660 | 0 | 1007 |  | В5 2020-06-26 | 3.4.9.3, 3.4.10 | 4.12 | 0
95 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 "Большая Речка" яч.4 и яч.5 | 35 | 13,43 2020.06.26 | 17,30 2020.06.26 | В | 3.78 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 кВ "Туристская - Б.Речка | 0 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 2346 | 0 | 2 | 44 | 2300 | 0 | 500 |  | В32 2020-06-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
96 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВВ-10 кВ Искра-Горячий Ключ | 10 (10.5) | 18,50 2020.06.26 | 22,40 2020.06.26 | В | 3.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ Искра-Горячий Ключ | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 25 | 400 | 0 | 503 |  | В35 2020-06-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
97 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ПС | яч № 17 ПС- 35/10 Пивзавод | 35 | 18,50 2020.06.26 | 19,00 2020.06.26 | В | 0.17 | ПС 35 кВ ПС 35/10 Пивзавод | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 19 | 130 | 1 | 502 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В34 2020-10-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
98 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Осетрово" ф.222 "Водозабор | 10 (10.5) | 13,45 2020.06.27 | 18,35 2020.06.27 | В | 4.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "Осетрово - Водозабор | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 6 | 1061 | 0 | 1678 |  | В20 2020-06-27 | 3.4.13 | 4.12 | 1
99 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ЦРП "Западный" ВЛ-10 кВ фидер нулевой | 10 (10.5) | 15,02 2020.06.27 | 18,55 2020.06.27 | В | 3.88 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер нулевой | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 14 | 148 | 0 | 168 |  | В14 2020-06-27 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
100 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС110/35/27,5/10 "Замзор-Тяговая" ф.2 "Замзор - Первомайский" ВВ-10кВ | 10 (10.5) | 15,20 2020.06.27 | 19,50 2020.06.27 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Замзор - Первомайский | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 1846 |  | В16 2020-06-27 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
101 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС 110/6 "Стеклозавод" ф.5 | 6 (6.3) | 15,40 2020.06.27 | 17,00 2020.06.27 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6 кВ "Стеклозавод;ВЛ 6 (6.3) кВ "Стеклозавод | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 14 | 1478 | 0 | 1702 |  | В15 2020-06-27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
102 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | РП Марково яч № 14 "Марково А" | 10 (10.5) | 08,30 2020.07.02 | 13,27 2020.07.02 | В | 4.95 | ВЛ-10 Марково "А | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 20 | 1060 | 0 | 1200 |  | В 31 2020-07-02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
103 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ТП | ТП-32 (техн. Обслуживание ЛР) | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.03 | 15,30 2020.07.03 | П | 6.5 | ТП-32 (техн. Обслуживание ЛР) | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
104 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ТП | ТП-39 (комплексные испытания) | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.03 | 14,00 2020.07.03 | П | 4 | ТП-39 (комплексные испытания) | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
105 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мусковит-Луговка" | 35 | 15,02 2020.07.03 | 15,55 2020.07.03 | В | 0.88 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 176 |  | В26 2020-07-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
106 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС "Ока", яч. №45 ВЛ-10 кВ Черемшанка | 10 (10.5) | 07,50 2020.07.04 | 12,20 2020.07.04 | В | 4.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Черемшанка | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 840 |  | А11 2020-07-04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
107 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Берёзовый" | 35 | 07,17 2020.07.05 | 09,50 2020.07.05 | В | 2.55 | ВЛ 35 кВ ПС "Половина", яч. №1 ВЛ-35 кВ "Берёзовый | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 400 | 0 | 59 |  | В8 2020-07-05 | 3.4.10 | 4.12 | 0
108 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 Патроны-Б | 10 (10.5) | 10,55 2020.07.05 | 12,30 2020.07.05 | В | 1.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 Патроны-Б | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2350 |  | В33 2020-07-05 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
109 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Нижнеудинские электрические сети | ТП | Техническое обслуживание ТП-312 | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.06 | 12,00 2020.07.06 | П | 3 | Техническое обслуживание ТП-312 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
110 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ фидер №1 монтаж ж/б опор | 0.38 | 09,00 2020.07.06 | 17,00 2020.07.06 | П | 8 | ТП-6 РУ-0,4кВ фидер 3 1 монтаж ж/б опор | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
111 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Онот-Тальники" | 35 | 17,30 2020.07.06 | 16,48 2020.07.07 | В | 23.3 | ВЛ 35 кВ "Онот-Тальники | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 352 |  | В8 2020-07-06 | 3.4.12 | 4.12 | 0
112 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ТП-6, РУ-0,4кВ ф-1, монтаж ж/б опор. | 0.38 | 09,00 2020.07.07 | 17,00 2020.07.07 | П | 8 | ТП-6, РУ-0,4кВ ф-1, монтаж ж/б опор | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
113 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 110/6 "Промышленная" яч.15 | 6 (6.3) | 10,20 2020.07.07 | 12,20 2020.07.07 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС 110/6 "Промышленная" яч.15 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 6 | 500 | 0 | 604 |  | В5 2020-07-07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
114 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч. 14 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 10,45 2020.07.08 | 12,15 2020.07.08 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 14 от ГПП-1 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 1017 |  | В6 2020-07-08 | 3.4.13.3 | 4.3 | 1
115 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Поливаниха - Горячий ключ" | 10 (10.5) | 19,50 2020.07.09 | 23,30 2020.07.09 | В | 3.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "Поливаниха - Горячий ключ | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 13 | 600 | 0 | 839 |  | В31 2020-07-09 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
116 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 7 "Патроны А" от ПС Летняя | 10 (10.5) | 18,45 2020.07.10 | 20,55 2020.07.10 | В | 2.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 7 Патроны А от ПС Летняя | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2349 |  | В34 2020-07-10 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
117 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВВ-10 кВ "Поливаниха - Горячий ключ" | 10 (10.5) | 18,30 2020.07.11 | 20,50 2020.07.11 | В | 2.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВВ-10 кВ "Поливаниха - Горячий ключ | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 15 | 600 | 0 | 839 |  | В32 2020-07-11 | 3.4.7.1 | 4.14 | 1
118 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Мусковит" ВЛ-35 кВ "Луговка" | 35 | 18,30 2020.07.11 | 19,25 2020.07.11 | В | 0.92 | ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 "Мусковит" ВЛ-35 кВ "Луговка | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 1 | 3 | 400 | 0 | 176 |  | В27 2020-07-11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
119 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Мама | 35 | 18,50 2020.07.11 | 12,22 2020.07.12 | В | 17.53 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Мама | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1057 |  | В28 2020-07-13 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
120 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС | ПС 35/6 ГПП-1 яч.18А и яч.26 | 6 (6.3) | 07,45 2020.07.16 | 22,00 2020.07.16 | В | 14.25 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС 35/6 ГПП-1 яч.18А и яч.26 | 0 | 0 | 10064 | 0 | 2 | 10062 | 0 | 0 | 62 | 10002 | 0 | 1560 |  | В6 2020-07-16 | 3.4.9 | 4.9,4.11 | 0
121 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | фидер №120 СМП-391 | 10 (10.5) | 05,30 2020.07.18 | 11,40 2020.07.18 | В | 6.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 120 СМП-391 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 1124 |  | В20 2020-07-18 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
122 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | яч. №4 Посёлок от ПС Быстрая | 6 (6.3) | 06,30 2020.07.18 | 08,20 2020.07.18 | В | 1.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 4 Посёлок от ПС быстрая | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 538 | 0 | 201 |  | В32 2020-07-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
123 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 17,30 2020.07.20 | 13,47 2020.07.21 | В | 20.28 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В26 2020-07-21 | 3.4.13.3 | 4.14 | 1
124 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мусковит-Луговка" | 35 | 15,25 2020.07.21 | 16,05 2020.07.21 | В | 0.67 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В-27 2020-07-21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
125 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС№4 яч№6 | 6 (6.3) | 18,30 2020.07.22 | 19,20 2020.07.22 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС№4яч№6 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 805 |  | В-5 2020-07-22 | 3.4.8 | 4.4 | 0
126 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/6 "Мусковит" ВЛ-35 кВ "Мусковит - Луговка" | 35 | 12,50 2020.07.26 | 18,52 2020.07.26 | В | 6.03 | ВЛ 35 кВ ВЛ-35 кВ "Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 1 | 3 | 400 | 0 | 59 |  | В26 2020-07-26 | 3.4.7.2 | 4.16 | 1
127 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС | ПС 110/10 "Вокзальная" 1 СШ - 10кВ | 10 (10.5) | 16,00 2020.07.27 | 23,30 2020.07.27 | В | 7.5 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 кВ " Цемзавод - Вокзальная | 0 | 0 | 8341 | 0 | 0 | 8340 | 0 | 0 | 47 | 8293 | 1 | 5034 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В5 2020-09-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
128 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 7 "Патроны А" | 10 (10.5) | 06,10 2020.07.29 | 11,20 2020.07.29 | В | 5.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 7 Патроны А от ПС Летняя | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 20 | 3230 | 0 | 2349 |  | В32 2020-07-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
129 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 23 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 11,30 2020.07.29 | 12,30 2020.07.29 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 23 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 1218 |  | В5 2020-07-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
130 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 10 АБЗ от ПС Электрокотельная | 10 (10.5) | 12,10 2020.07.29 | 15,29 2020.07.29 | В | 3.32 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 АБЗ от ПС Электрокотельная | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 8 | 3192 | 0 | 2265 |  | В29 2020-07-29 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
131 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 29 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 19,15 2020.07.30 | 02,45 2020.07.31 | В | 7.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 29 от ГПП-1 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 453 |  | В5 2020-07-31 | 3.4.8.1 | 4.12,4.14 | 0
132 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 20,00 2020.07.30 | 19,52 2020.07.31 | В | 23.87 | ВЛ 35 кВ отпайка на Тальники от "Голуметь-Онот | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 294 |  | В9 2020-07-31 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
133 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 5 от ПС Тяговая-26 | 10 (10.5) | 20,00 2020.08.02 | 16,00 2020.08.03 | В | 20 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 от ПС Тяговая-26 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 940 |  | В9 2020-08-03 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
134 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 4 от ПС Тяговая-Тайшет-Запад | 10 (10.5) | 13,05 2020.08.04 | 14,38 2020.08.04 | В | 1.55 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 4 от ПС Тяговая-Тайшет-Запад | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 403 |  | В17 2020-08-04 | 3.4.10 | 4.12 | 0
135 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | КЛ | яч. 31 и яч. 34 от ПС Ока | 10 (10.5) | 15,40 2020.08.04 | 18,50 2020.08.04 | В | 3.17 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 и яч. 34 от ПС Ока | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1342 |  | В11 2020-08-04 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
136 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | КЛ | фидер № 606 от ПС ЦРММ | 10 (10.5) | 18,25 2020.08.04 | 10,10 2020.08.05 | В | 15.75 | КЛ 10 (10.5) кВ фидер № 606 от ПС ЦРММ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 503 |  | В20 2020-08-05 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0
137 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 1 от ПС Тяговая-Тайшет-Запад | 10 (10.5) | 21,30 2020.08.04 | 22,20 2020.08.04 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 1 от ПС Тяговая-Тайшет-Запад | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1326 |  | В18 2020-08-04 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Посёлок от ПС "Усть-Уда" | 10 (10.5) | 14,45 2020.08.07 | 15,30 2020.08.07 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ Посёлок от ПС Усть-Уда | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 1376 |  | В29 2020-08-07 | 3.4.13.3 | 4.14 | 1
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | фидер № 4 от КРУН-6 | 6 (6.3) | 08,45 2020.08.08 | 09,45 2020.08.08 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 4 от КРУН-6 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 60 |  | В8 2020-08-08 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч. №4 от РП-10 | 10 (10.5) | 11,30 2020.08.08 | 12,30 2020.08.08 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 4 от РП-10 кВ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 201 |  | В5 2020-08-08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч №10 ПС-Тяговая-26 | 10 (10.5) | 13,00 2020.08.10 | 17,00 2020.08.10 | В | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 10 ПС-Тяговая-26 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 2500 |  | В5 2020-08-10 | 3.4.7.4 | 4.16 | 1
142 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | "ф.№14-Горсеть" | 6 (6.3) | 06,50 2020.08.26 | 12,15 2020.08.26 | В | 5.42 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№14-Горсеть | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 503 |  | В-14 26.08.2020 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
143 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6кВ "ф.№7" от яч№7 РП-6кВ "Западный-1" | 6 (6.3) | 11,10 2020.08.26 | 14,30 2020.08.26 | В | 3.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№7" от яч№7 РП-6кВ "Западный-1 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 604 |  | В-8 26.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
144 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Савватеевка от ПС Пионерская | 10 (10.5) | 06,40 2020.09.05 | 10,45 2020.09.05 | В | 4.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ Савватеевка от ПС Пионерская | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 |  | В5 2020-09-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 11,30 2020.09.05 | 15,10 2020.09.05 | В | 3.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 839 |  | В6 2020-09-05 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
146 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 12,10 2020.09.05 | 17,42 2020.09.05 | В | 5.53 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 0 | 1846 |  | В28 2020-12-06 | 3.4.14 | 4.21 | 1
147 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 3 Стеклозавод от ПС Стеклозавод | 6 (6.3) | 15,05 2020.09.05 | 16,15 2020.09.05 | В | 1.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер № 3 Стеклозавод от ПС Стеклозавод | 0 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 1208 |  | В19 2020-09-05 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
148 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | яч.6 "Резерв РУДО" от ПС-Рудная | 6 (6.3) | 09,55 2020.09.14 | 11,55 2020.09.14 | В | 2 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч.6 "Резерв РУДО" от ПС-Рудная | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 14 | 812 | 0 | 302 |  | В32 2020-09-14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
149 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кв отпайка на п.Зулумай от ВЛ-10кВ "Басалаевка-Зулумай" (ЗЭС ИЭСК) | 10 (10.5) | 10,45 2020.09.16 | 12,00 2020.09.16 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка на п.Зулумай от ВЛ-10кВ "Басалаевка-Зулумай" (ЗЭС ИЭСК) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 10 |  | В-12 16.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
150 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ отпайка на п. Карымск от ВЛ-10кВ "Кимильтей-Игнино" (ЗЭС ИЭСК) от ПС35/10 "Кимильтей" | 10 (10.5) | 16,30 2020.09.16 | 18,36 2020.09.16 | В | 2.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ отпайка на п. Карымск от ВЛ-10кВ "Кимильтей-Игнино" (ЗЭС ИЭСК) от ПС35/10 "Кимильтей | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 30 |  | В-11 16.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
151 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС-220/110/35/10 "Киренга" ф.103 "МК-131" | 10 (10.5) | 19,15 2020.09.16 | 09,20 2020.09.17 | В | 14.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС-220/110/35/10 "Киренга" ф.103 "МК-131 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 839 |  | В20 2020-09-16 | 3.4.9 | 4.12 | 0
152 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ яч № 8 ПС-Смоленщина | 10 (10.5) | 15,20 2020.09.18 | 16,40 2020.09.18 | В | 1.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 8 ПС-Смоленщина | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 5 | 705 | 0 | 2600 |  | В 32 2020-09-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
153 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 19 РП-4 | 10 (10.5) | 17,30 2020.09.19 | 18,00 2020.09.19 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч № 19 РП-4 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1 | 709 | 0 | 336 |  | В4 2020-09-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
154 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мамаканская ГЭС яч.4 ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" "1С" | 110 | 11,25 2020.09.25 | 11,55 2020.09.25 | В | 0.5 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" "1С | 0 | 0 | 4419 | 0 | 0 | 4419 | 1 | 3 | 45 | 4370 | 0 | 2953 |  | В25 2020-12-25 | 3.4.9.2 | 4.21 | 0
155 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | РП-1 яч№15 | 6 (6.3) | 21,00 2020.09.29 | 21,30 2020.09.29 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-1 яч№15 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 282 |  | В-4 29.09.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1
156 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | фидер № 2 ЛПХ от ПС Куйтун | 10 (10.5) | 08,35 2020.09.30 | 09,57 2020.09.30 | В | 1.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 2 ЛПХ от ПС Куйтун | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 10 | 796 | 0 | 3407 |  | В13 2020-09-30 | 3.4.10 | 4.12 | 0
157 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 29 Заря - 6-я Советская от ПС Заря | 10 (10.5) | 16,35 2020.10.09 | 18,00 2020.10.09 | В | 1.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 29 Заря - 6-я Советская от ПС Заря | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 671 |  | В13 2020-06-09 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
158 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | яч. 10 Заря - Первомайская от ПС Заря | 10 (10.5) | 16,45 2020.10.09 | 17,13 2020.10.09 | В | 0.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Заря - Первомайская от ПС Заря | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 671 |  | В16 2020-10-09 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
159 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 10 от ГПП-1 Байкальск | 6 (6.3) | 18,57 2020.10.09 | 20,25 2020.10.09 | В | 1.47 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 10 от ГПП-1 Байкальск | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 705 |  | В36 2020-10-09 | 3.4.14 | 4.21 | 1
160 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 ЦРП ф.9 | 6 (6.3) | 15,20 2020.10.15 | 17,53 2020.10.15 | В | 2.55 | ВЛ 6 (6.3) кВ ПС 35/6 ЦРП ф.9 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 9 | 2300 | 0 | 1000 |  | В16 2020-10-15 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
161 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Никольск" | 10 (10.5) | 19,15 2020.10.15 | 20,30 2020.10.15 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "Никольск | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 250 |  | B22 2021-03-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
162 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС Тяговая 82 | 6 (6.3) | 16,50 2020.10.16 | 17,35 2020.10.16 | В | 0.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 27 | 1080 | 0 | 1410 |  | В19 2020-10-16 | 3.4.10 | 4.12 | 0
163 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | РП-1, яч № 15 "ТП-42" КЛ-6 "ТП 42 - ТП-40" | 6 (6.3) | 17,50 2020.10.16 | 18,35 2020.10.16 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 ТП 42 - ТП40 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 800 |  | В5 2020-10-16 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
164 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Светлячки-Горячий Ключ" | 10 (10.5) | 14,23 2020.10.21 | 15,53 2020.10.21 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Светлячки - Г. Ключ | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 39 | 1000 | 0 | 1900 |  | В31 2021-01-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
165 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Тыреть" яч.15 "Тыреть" | 10 (10.5) | 07,50 2020.10.25 | 14,00 2020.10.25 | В | 6.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Тыреть | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 9 | 760 | 0 | 1510 |  | В10 2020-10-25 | 3.4.14 | 4.21 | 1
166 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кв отпайка на п.Зулумай от ВЛ-10кВ "Басалаевка-Зулумай" (ЗЭС ИЭСК) | 10 (10.5) | 07,50 2020.10.25 | 09,35 2020.10.25 | В | 1.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Басалаевка-Зулумай | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4 | 180 | 0 | 117 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В11 2020-10-25 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
167 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | "ПС 35/6 "Восточная" (ЦЭС ИЭСК) яч.22 | 6 (6.3) | 08,40 2020.10.25 | 10,55 2020.10.25 | В | 2.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 |  | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 7 | 1203 | 0 | 302 |  | В12 2020-12-25 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
168 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | "ПС 35/6 "Западная-3" (ЦЭС ИЭСК) яч.7 | 6 (6.3) | 08,55 2020.10.25 | 09,30 2020.10.25 | В | 0.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 7 | 223 | 0 | 705 |  | В13 2020-10-25 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
169 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | "ПС 35/6 "Новогришевская" (ЦЭС ИЭСК) яч.19 | 6 (6.3) | 09,04 2020.10.25 | 14,20 2020.10.25 | В | 5.27 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 | 81 |  | В11 2020-10-25 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
170 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | "ТЭЦ-12 (ЦЭС ИЭСК) яч.12 | 6 (6.3) | 09,08 2020.10.25 | 14,20 2020.10.25 | В | 5.2 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 151 |  | В10 2020-10-25 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
171 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 220/110/35/6 "Лена" ф. 115 "Речники-2" | 6 (6.3) | 11,40 2020.10.25 | 12,30 2020.10.25 | В | 0.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ Речники-2 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 0 | 1510 |  | В23 2020-10-25 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
172 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 ПС Окунайка - Северный ЛПХ | 10 (10.5) | 06,05 2020.11.03 | 12,55 2020.11.03 | В | 6.83 | ВЛ-10 ПС Окунайка - Северный ЛПХ | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 9 | 841 | 0 | 1600 |  | В19 2020-11-03 | 3.4.12.1 | 4.1 | 0
173 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС "Игнино", ВЛ-10 "Игнино - СТС" , отпайка на п. Карымск | 10 (10.5) | 08,40 2020.11.06 | 10,35 2020.11.06 | В | 1.92 | ВЛ-10 "Игнино - СТС" , отпайка на п. Карымск | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 12 | 533 | 1 | 570 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В10 2020-11-06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
174 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "Осетрово - Холбос" | 10 (10.5) | 10,50 2020.11.06 | 11,55 2020.11.06 | В | 1.08 | ВЛ-10 кВ "Осетрово - Холбос | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 11 | 649 | 0 | 1040 |  | В23 2020-11-06 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
175 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 ПС Жигалово -Райкомхоз" | 10 (10.5) | 10,50 2020.11.06 | 13,00 2020.11.06 | В | 2.17 | ВЛ-10 ПС Жигалово -Райкомхоз | 0 | 0 | 3365 | 0 | 0 | 3365 | 0 | 0 | 45 | 3320 | 0 | 1890 |  | В31 2020-11-06 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
176 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 5 ПС-Тяговая-26 | 10 (10.5) | 14,30 2020.11.08 | 17,30 2020.11.08 | В | 3 | КЛ 10 (10.5) кВ яч № 5 ПС-Тяговая-26 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 1700 |  | В4 2020-11-08 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
177 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | "ПС Прибрежная яч. 7 фидер "Ячейка 7" КЛ-6 кВ к ТП-30-м2 | 6 (6.3) | 13,30 2020.11.10 | 15,10 2020.11.10 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3)"ПС Прибрежная яч. 7 фидер "Ячейка 7" КЛ-6 кВ к ТП-30-м2 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 11 | 1469 | 0 | 1900 |  | В4 2021-03-10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
178 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 "ПС Шиткино - Шиткино" | 10 (10.5) | 06,55 2020.11.11 | 08,40 2020.11.11 | В | 1.75 | ВЛ 10 "ПС Шиткино - Шиткино | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 11 | 1929 | 0 | 604 |  | В17 2020-11-11 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
179 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ПС Электрокотельная - АБЗ" | 10 (10.5) | 12,35 2020.11.16 | 15,30 2020.11.16 | В | 2.92 | ВЛ-10 кВ "ПС Электрокотельная - АБЗ | 0 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 27 | 3000 | 0 | 3021 |  | В27 2020-11-16 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
180 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ ПС Тайшет-Запад фидер № 1 | 6 (6.3) | 21,49 2020.11.25 | 00,26 2020.11.26 | В | 2.62 | ВЛ-6 кВ ПС Тайшет-Запад фидер № 1 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 16 | 3000 | 0 | 2517 |  | В16 2020-11-25 | 3.4.7.1 | 4.2,4.16 | 1
181 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 335/6 кВ № 4, яч. 6 | 6 (6.3) | 20,40 2020.12.01 | 21,50 2020.12.01 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ |  | 0 | 1106 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 6 | 1100 | 0 | 403 |  | В4 2020-12-01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
182 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/27,5 кВ Ручей Тяговая 81 (ВСЖД) яч. 2 ВЛ 35 кВ Янталь 2 (ОКЭ) | 35 | 16,50 2020.12.03 | 17,15 2020.12.03 | В | 0.42 | ВЛ 35 кВ Янталь 2 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 1 | 13 | 1391 | 1 | 3524 |  | В24 2020-12-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
183 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | РП 10 кВ Марково, яч. 3 Пансионат А, ВЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 17,50 2020.12.08 | 22,24 2020.12.08 | В | 4.57 | ВЛ 10 (10.5) кВ РП 10 кВ Марково, яч. 3 Пансионат А, ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 12 | 500 | 1 | 252 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В30 2020-12-08 | 3.4.9 | 4.12 | 0
184 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | РП 10 кВ Марково, яч. 8 Марково Б, ВЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 17,50 2020.12.08 | 23,14 2020.12.08 | В | 5.4 | ВЛ 10 (10.5) кВ РП 10 кВ Марково, яч. 8 Марково Б, ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1 | 168 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В31 2020-12-08 | 3.4.9 | 4.12 | 0
185 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№5" от Пс"Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 07,40 2020.12.14 | 07,58 2020.12.14 | В | 0.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№5" от Пс"Тяговая-Зима | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2715 |  | В-10 14.12.2020 | 3.4.10 | 4.12 | 0
186 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч№23 ПС35/6"РП-5" | 6 (6.3) | 21,20 2020.12.15 | 04,50 2020.12.16 | В | 7.5 | КЛ 6 (6.3) кВ яч№23 ПС35/6"РП-5 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 252 |  | В-4 15.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
187 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч№10 РУ-6кВ ТП"Хоккейный корт" | 6 (6.3) | 22,00 2020.12.15 | 17,50 2020.12.16 | В | 19.83 | КЛ 6 (6.3) кВ яч№10 РУ-6кВ ТП"Хоккейный корт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | В-5 15.12.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
188 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | КЛ | яч. № 6 КРПЗ от ТЭЦ-3 | 6 (6.3) | 18,00 2020.12.16 | 18,50 2020.12.16 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 6 КРПЗ от ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 856 |  | В11 2020-12-16 | 3.4.13.2 | 4.10 | 1
189 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | "ф.№1" ВЛ-10кВ от ПС110/35/10 "Тяговая-Зима" | 10 (10.5) | 02,00 2020.12.17 | 02,30 2020.12.17 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№1" ВЛ-10кВ от ПС110/35/10 "Тяговая-Зима | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 2014 |  | В-12 17.12.2020 | 3.4.10 | 4.12 | 0
190 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Янталь-2 от ПС Тяговая -81 Ручей | 35 | 21,05 2020.12.17 | 21,45 2020.12.17 | В | 0.67 | ВЛ 35 кВ Янталь-2 от ПС Тяговая-81 Ручей | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 2056 |  | В19 2020-12-17 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
191 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | яч. 24 Больница от ПС Усть-Орда | 10 (10.5) | 22,55 2020.12.17 | 23,23 2020.12.17 | В | 0.47 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 24 Больница от ПС Усть-Орда | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 6 | 3694 | 0 | 3608 |  | В28 2020-12-18 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
192 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Янталь-2 от ПС Тяговая -81 Ручей | 35 | 23,00 2020.12.17 | 23,15 2020.12.17 | В | 0.25 | ВЛ 35 кВ Янталь-2 от ПС Тяговая-81 Ручей | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 2056 |  | В20 2020-12-18 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
193 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети, г. Нижнеудинск. | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№0" от ЦРП "Западный" яч№18 | 10 (10.5) | 11,40 2020.12.18 | 12,20 2020.12.18 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№0" от ЦРП "Западный" яч№18 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2517 |  | В-13 18.12.2020 | 3.4.8 | 4.14 | 0
194 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети д. Квиток | ВЛ | ВЛ-10кВ "ф.№1" от ПС "Тяговая-Невельская" яч№1 | 10 (10.5) | 14,10 2020.12.18 | 15,34 2020.12.18 | В | 1.4 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ф.№1" от ПС "Тяговая-Невельская" яч№1 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2182 |  | В-19 18.12.2020 | 3.4.8 | 4.4 | 0
195 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Пивзавод яч. №17 | 10 (10.5) | 09,50 2020.12.22 | 11,05 2020.12.22 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Пивзавод яч. №17 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 1678 |  | В30 2020-12-22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
196 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети п. Майск | ВЛ | ВЛ-6кВ "ф.№4" яч№4 от ПП-6кВ-№26 | 6 (6.3) | 11,30 2020.12.23 | 13,10 2020.12.23 | В | 1.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ "ф.№4" яч№4 от ПП-6кВ-№26 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 604 |  | В-4 23.12.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
197 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети г.Иркутск | КЛ | РП-10кВ №85 | 10 (10.5) | 13,07 2020.12.23 | 14,00 2020.12.23 | В | 0.88 | РП 10 (10.5) кВ "№85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1186 |  | В-31 23.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
198 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети г. Иркутск | ТП | ТП№567 "Военный Городок" | 6 (6.3) | 11,40 2020.12.24 | 12,20 2020.12.24 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ №567 "Военный Городок | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 101 |  | В-30 24.12.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
199 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | ВЛ-10кВ "ДРСУ-5" | 10 (10.5) | 12,25 2020.12.24 | 12,40 2020.12.24 | В | 0.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ДРСУ-5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 420 |  | В-31 24.12.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1
200 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ф. 112 ПС "Лена" | 6 (6.3) | 18,32 2020.12.24 | 12,10 2020.12.26 | В | 41.63 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 112 ПС "Лена | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |  | В-19 24.12.2020 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
201 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ф. 122 ПС "Лена" | 6 (6.3) | 18,32 2020.12.24 | 21,32 2020.12.24 | В | 3 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 122 ПС "Лена | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1 | 457 | 0 | 910 |  | В-20 2024.12.2020 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
202 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мусковит, ВЛ 35 кВ Мусковит - Мама | 35 | 07,22 2020.12.25 | 02,10 2020.12.26 | В | 18.8 | ВЛ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Мусковит, ВЛ 35 кВ Мусковит - Мама | 0 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 3521 | 0 | 1 | 20 | 3500 | 0 | 3935 |  | В25 2020-12-25 | 3.4.12 | 4.1 | 0
203 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | ВЛ | ВЛ-10кВ "ДРСУ-5" | 10 (10.5) | 18,10 2020.12.25 | 22,10 2020.12.25 | В | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ "ДРСУ-5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1846 |  | В-32 25.12.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
204 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский тракт. | ВЛ | ВЛ-10кВ "Бурдаковка" от яч№4 ПС35/10 "Жемчужная" | 10 (10.5) | 08,55 2020.12.27 | 10,17 2020.12.27 | В | 1.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Бурдаковка" от яч№4 ПС35/10 "Жемчужная | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4039 |  | В-30 2020-12-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
205 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети р.п. Маркова | ВЛ | ВЛ-10кВ "Пансионат - Б" яч. №4 от Рп-10кВ "Маркова" | 10 (10.5) | 11,15 2020.12.27 | 12,30 2020.12.27 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ "Пансионат - Б" яч. №4 от Рп-10кВ "Маркова | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1678 |  | В-32 2020-12-27 | 3.4.10 | 4.12 | 0
206 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 2 Сибизмир от ПС Водозабор-2 | 6 (6.3) | 21,00 2020.12.27 | 22,50 2020.12.27 | В | 1.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 2 Сибизмир от ПС Водозабор-2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1339 |  | В5 2020-12-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
207 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 04,14 2020.12.28 | 19,55 2020.12.28 | В | 15.68 | ВЛ 35 кВ Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 705 |  | В28 2020-12-28 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
208 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 03,40 2020.12.30 | 15,40 2020.12.30 | В | 12 | ВЛ 35 кВ ПС 35/10 Бугульдейка;ВЛ 35 кВ пролет опор № 22- 23 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 705 |  | В30 2020-12-30 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь