Коэффициент износа основных фондов предприятия по состоянию на 31.12.2021г. составляет:

|  |
| --- |
| - 90 % по кабельным ЛЭП; |
| - 87 % по воздушным ЛЭП; |
| - 85 % по трансформаторным подстанциям. |